## Planilha Orçamentária
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇOS DO ALTO DO RIO PARÁ, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL NECESSÁRIOS.
A DEFINIÇÃO DE "UR" (UNIDADE DE REFERÊNCIA) É A INSTALAÇÃO DE 01(UM) POSTE DE CONCRETO EQUIPADO COM REDE SECUNDÁRIA (BT, VÃO MÉDIO DE 35 METROS) COM CABO ISOLADO 1KV, MULTIPLEXADO DE ALUMINIO DE BITOLA 3X1X70+70MM², SEM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUIDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA. |  | 1 | UR |  |  | 0
Item | Descrição dos serviços | Quant de UR | Unid | Quantidade Estimada | Valor Unitário com BDI | Valor Total com BDI
1 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO (BT) TRIFÁSICA
1.1 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFÁSICA COM VÃO DE MT E BT
1.1.1 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 70MM² ,SEM IP | 1.7625 | UR | 322 | 0 | 0
1.1.2 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 120MM² ,SEM IP | 2.1375 | UR | 20 | 0 | 0
1.2 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFÁSICA COM VÃO DE MT, BT E TRANSFORMADOR
1.2.1 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 70MM² ,TRANSFORMADOR 45KVA,CH,SEM IP | 6.4875 | UR | 77 | 0 | 0
1.2.2 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 70MM², TRANSFORMADOR 75 KVA ,CH,SEM IP | 6.925 | UR | 9 | 0 | 0
1.2.3 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 120MM², TRANSFORMADOR 150 KVA ,CH,SEM IP | 9.4625 | UR | 4 | 0 | 0
1.2.4 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 120MM², TRANSFORMADOR 300 KVA,CH,SEM IP | 13.675 | UR | 5 | 0 | 0
1.3 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFÁSICA COM VÃO DE BT
1.3.1 | BT ISOLADA 70MM² ,SEM IP | 1.25 | UR | 644 | 0 | 0
1.3.2 | BT ISOLADA 120MM² ,SEM IP | 1.575 | UR | 15 | 0 | 0
1.4 | FORNECER E INTERCALAR POSTE DE RDU EST TRIFÁSICA MT, BT, SEM CABOS
1.4.1 | MT , BT ISOLADA 70MM² E TRANSFORMADOR 45 KVA ,CH, PR,SEM IP | 6.0375 | UR | 7 | 0 | 0
1.4.2 | MT , BT ISOLADA 70MM² E TRANSFORMADOR 75 KVA ,CH, PR,SEM IP | 6.5625 | UR | 6 | 0 | 0
1.4.3 | MT, BT ISOLADA 120MM² E TRANSFORMADOR 150 KVA ,CH, PR,SEM IP | 8.6375 | UR | 3 | 0 | 0
1.4.4 | MT , BT ISOLADA 120MM² E TRANSFORMADOR 300 KVA ,CH, PR,SEM IP | 12.85 | UR | 1 | 0 | 0
1.4.5 | MT PROTEGIDA , BT, SEM TRANSFORMADOR ,SEM IP, SEM CABOS DE REDE | 1.325 | UR | 12 | 0 | 0
1.4.6 | MT CONVENCIONAL, BT, SEM TRANSFORMADOR ,SEM IP, SEM CABOS DE REDE | 1.7125 | UR | 8 | 0 | 0
1.4.7 | RAMAL SUBTERRANEO DE MÉDIA TENSÃO E BAIXA VALA,DUTOS, CONCRETAGEM, ELETRODUT | 26.4625 | UR | 3 | 0 | 0
1.5 | POSTE DE RDU TRIFÁSICA MT,BT, IP EXISTENTE ‐ FORNECER E INSTALAR TRANSFORMADOR
1.5.1 | MT, BT ISOLADA E IP EXIST ‐ INSTALAR TRANSFORMADOR 45 KVA | 4.35 | UR | 6 | 0 | 0
1.5.2 | MT, BT ISOLADA E IP EXIST ‐ INSTALAR TRANSFORMADOR 75 KVA | 5.225 | UR | 3 | 0 | 0
1.5.3 | MT, BT ISOLADA E IP EXIST ‐ INSTALAR TRANSFORMADOR 150 KVA | 7.375 | UR | 2 | 0 | 0
1.5.4 | MT, BT ISOLADA E IP EXIST ‐ INSTALAR TRANSFORMADOR 300 KVA | 11.8625 | UR | 1 | 0 | 0
1.6 | POSTE DE RDU TRIFÁSICA MT, IP EXISTENTE ‐ FORNECER E INSTALAR RELIGADOR TRIFÁSICO
1.6.1 | MT, BT ISOLADA E IP EXIST ‐ INSTALAR RELIGADOR TRIFASICO 15 KV 630A | 17.1875 | UR | 3 | 0 | 0
1.7 | POSTE DE RDU TRIFÁSICA MT,BT, IP EXISTENTE ‐ FORNECER E INSTALAR BT ISOLADA, EMENDAS E CONEXÕES
1.7.1 | MT EXIST ‐ TROCAR/INSTALAR VÃO BT ISOLADA 70MM² | 0.3625 | UR | 39 | 0 | 0
1.7.2 | MT EXIST ‐ TROCAR/INSTALAR VÃO BT ISOLADA 120MM² | 0.7625 | UR | 10 | 0 | 0
1.8 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICA AÉREA URBANA ‐ FORNECER E INSTALAR ‐ DIVERSOS
1.8.1 | SUBSTITUIÇÃO RETIRAR+INST DE POSTE EM REDE URBANA E/OU RURAL TRIFÁSICO | 1.0375 | UR | 146 | 0 | 0
1.8.2 | POSTE RDU EXIST DERIVAÇÃO MT PROTEGIDA 50MM² COM PARA‐RAIO | 0.9125 | UR | 106 | 0 | 0
1.8.3 | POSTE RDU COM BT E IP EXISTENTE EQUIPAR MT PROTEGIDA 50MM, SEM TROCA DE POSTE | 0.5625 | UR | 78 | 0 | 0
1.8.4 | INSTALAR JOGO DE PARA‐RAIOS EM ESTRUTURA TRIFÁSICA EXISTENTE | 0.3375 | UR | 25 | 0 | 0
1.8.5 | MODIFICAR ESTRUTURA TRIFÁSICA EM POSTE EXISTENTE PROTEGIDA OU CONVENCIONAL | 0.75 | UR | 29 | 0 | 0
1.8.6 | INSTALAR JOGO DE CHAVE FUSÍVEL EM ESTRUTURA TRIFÁSICA EXISTENTE | 0.45 | UR | 29 | 0 | 0
1.8.7 | INSTALAR JOGO DE CHAVE FACA EM ESTRUTURA TRIFÁSICA EXISTENTE | 0.85 | UR | 8 | 0 | 0
1.8.8 | COMPLEM JOGO DE CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA EM ESTRUTURA TRIFÁSICA EXISTENTE | 1.0625 | UR | 11 | 0 | 0
1.8.9 | INSTALAR JOGO DE PARA‐RAIOS BT EM TRAFO TRIFÁSICO EXISTENTE | 0.0875 | UR | 49 | 0 | 0
2 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO (BT) MONOFÁSICA
2.1 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU MONOFÁSICA COM VÃO DE MT E BT
2.1.1 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 70MM² ,SEM IP | 1.35 | UR | 103 | 0 | 0
2.2 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU MONOFÁSICA COM VÃO DE MT, BT E TRANSFORMADOR
2.2.1 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 70MM², TRANSFORMADOR 37,5 KVA ,SEM IP | 4.325 | UR | 18 | 0 | 0
2.3 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU MONOFÁSICA COM VÃO DE BT
2.3.1 | BT ISOLADA 70MM² ,SEM IP | 0.9875 | UR | 137 | 0 | 0
2.4 | FORNECER E INTERCARLAR POSTE DE RDU ESTRUTURA MONOFÁSICA MT, BT, SEM CABOS
2.4.1 | MT , BT ISOLADA 70MM² E TRANSFORMADOR 37,5 KVA ,SEM IP | 3.8125 | UR | 20 | 0 | 0
2.4.2 | MT PROTEGIDA , BT, SEM TRANSFORMADOR ,SEM IP , SEM CABOS DE REDE | 1.2625 | UR | 7 | 0 | 0
2.4.3 | MT CONVENCIONAL, BT, SEM TRANSFORMADOR ,SEM IP, SEM CABOS DE REDE | 1.4625 | UR | 8 | 0 | 0
2.5 | POSTE DE RDU MONOFÁSICA MT,BT, IP EXISTENTE ‐ FORNECER E INSTALAR TRANSFORMADOR
2.5.1 | MT, BT ISOLADA E IP EXIST ‐ INSTALAR TRANSFORMADOR 37,5 KVA | 3.4125 | UR | 12 | 0 | 0
2.6 | POSTE DE RDU MONOFÁSICA MT, IP EXISTENTE ‐FORNECER E INSTALAR TRANSFORMADOR E BT
2.6.1 | MT E IP EXIST ‐INSTALAR TRANSFORMADOR 37,5KVA E BT ISOLADA 70MM² | 3.5125 | UR | 4 | 0 | 0
2.7 | POSTE DE RDU MONOFÁSICA MT,BT, IP EXISTENTE ‐ FORNECER E INSTALAR BT ISOLADA
2.7.1 | MT EXIST ‐ TROCAR/INSTALAR VÃO BT ISOLADA 35MM² | 0.275 | UR | 15 | 0 | 0
2.7.2 | MT EXIST ‐ TROCAR/INSTALAR VÃO BT ISOLADA 70MM² | 0.3125 | UR | 98 | 0 | 0
2.8 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICA AÉREA URBANA ‐ FORNECER E INSTALAR ‐ DIVERSOS
2.8.1 | SUBSTITUIÇÃO RETIRAR+INST DE POSTE EM REDE URBANA E/OU RURAL MONOFÁSICO | 0.9375 | UR | 39 | 0 | 0
2.8.2 | POSTE RDU EXIST DERIVAÇÃO MT PROTEGIDA 50MM² COM PARA‐RAIO | 0.6125 | UR | 35 | 0 | 0
2.8.3 | POSTE RDU COM BT E IP EXISTENTE EQUIPAR MT PROTEGIDA 50MM, SEM TROCA DE POSTE | 0.375 | UR | 49 | 0 | 0
2.8.4 | INSTALAR JOGO DE PARA‐RAIOS EM ESTRUTURA MONOFÁSICA EXISTENTE | 0.1125 | UR | 20 | 0 | 0
2.8.5 | MODIFICAR ESTRUTURA MONOFASICA EM POSTE EXISTENTE PROTEGIDA OU CONVENCIONAL | 0.425 | UR | 29 | 0 | 0
2.8.6 | INSTALAR JOGO DE CHAVE FUSÍVEL EM ESTRUTURA MONOFÁSICA EXISTENTE | 0.2125 | UR | 15 | 0 | 0
2.8.7 | COMPLEM JOGO DE CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA EM ESTRUTURA MONOFÁSICA EXISTENTE | 0.35 | UR | 5 | 0 | 0
2.8.8 | INSTALAR JOGO DE PARA‐RAIOS BT EM TRAFO MONOFASICO EXISTENTE | 0.0625 | UR | 49 | 0 | 0
2.9 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA URBANA ‐ FORNECER E INSTALAR ‐ DIVERSOS
2.9.1 | CAVA EM ROCHA, MATERIAIS,EQUIPAMENTOS, MDO E CONCRETAGEM | 0.85 | UR | 10 | 0 | 0
2.9.2 | APRUMAR/GIRAR POSTE POR NECESSIDADE DE PROJETO, MATERIAIS, EQUIPTOS E MDO | 0.1625 | UR | 28 | 0 | 0
2.9.3 | RETIRAR POSTE CONCESSIONÁRIA,SEM SUBSTITUIÇÃO, EQUIPTOS,MÃO DE OBRA E DEVOLUÇÃ | 0.3 | UR | 15 | 0 | 0
2.9.4 | INSTALAR AFASTAMENTO DE MT E BT EM POSTE EXISTENTE S/REM S/SUBST | 0.7375 | UR | 18 | 0 | 0
2.9.5 | INSTALAR AFASTAMENTO DE BT EM POSTE EXISTENTE S/REM S/SUBST | 0.075 | UR | 21 | 0 | 0
2.9.6 | INSTALAR 1 AFASTADOR DE BT EM POSTE PROJETADO | 0.075 | UR | 22 | 0 | 0
2.9.7 | INSTALAR 1 BRAÇO TIPO "J " EM BT EM POSTE PROJETADO | 0.1875 | UR | 13 | 0 | 0
2.9.8 | INTERCALAR POSTE DE BT EM REDE CONVENCIONAL E ISOLADA EXISTENTE | 0.8 | UR | 4 | 0 | 0
2.9.9 | INSTALAR ESTAI POSTE A POSTE/CRUZETA A POSTE | 0.125 | UR | 17 | 0 | 0
2.9.10 | MATERIAL CONCRETAGEM DE BASE POSTE ATÉ 300 DAN | 0.025 | UR | 23 | 0 | 0
2.9.11 | MATERIAL CONCRETAGEM DE BASE POSTE ACIMA DE 300 DAN ATÉ 600 DAN | 0.075 | UR | 29 | 0 | 0
2.9.12 | MATERIAL CONCRETAGEM DE BASE POSTE ACIMA DE 600 DAN | 0.1625 | UR | 31 | 0 | 0
2.9.13 | RETIRAR POSTE ILUMINAÇÃO EXCLUSIVA,SEM SUBSTITUIÇÃO, EQUIPTOS,MÃO DE OBRA E DEV | 0.0625 | UR | 49 | 0 | 0
2.9.14 | RELOCAÇÃO DE POSTE SEM SUBSTITUIÇÃO, MÃO DE OBRA | 1.125 | UR | 98 | 0 | 0
2.9.15 | RELOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR/RELIGADOR, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA | 0.175 | UR | 39 | 0 | 0
2.9.16 | RETIRADA CHAVE FUSIVEL/CHAVE FACA/PARA‐RAIOS E ACESSÓRIOS ‐SEM SUBSTITUIÇÃO | 0.0125 | UR | 49 | 0 | 0
3 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA ‐ LED
3.1 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO OU POLIGONAL ‐ ENGASTADO OU FLANGEADO
3.1.1 | ILUM LED POSTE RC 10,5 PARA PETALA S/LUMINÁRIA ‐ S/SUPORTE‐ S/COMANDO‐ NBR 14.744 | 1.075 | UR | 10 | 0 | 0
3.1.2 | ILUM LED POSTE RC 13,5 PARA PETALA S/LUMINÁRIA ‐ S/SUPORTE‐ S/COMANDO‐ NBR 14.744 | 1 | UR | 15 | 0 | 0
3.1.3 | ILUM LED POSTE DE AÇO POLIGONAL FLANG/ENGAST 11,5M PARA PETALA S/LUMINÁRIA ‐ S/SU | 1.3125 | UR | 29 | 0 | 0
3.1.4 | ILUM PRACA POSTE AÇO CONICO/ ORNAMENTAL 4,5 METROS ‐ S/LUMINÁRIA ‐ S/COMANDO‐ | 0.7125 | UR | 41 | 0 | 0
3.1.5 | ILUM PRACA POSTE AÇO CONICO/ POLIGONAL 7 METROS ‐ S/LUMINÁRIA ‐ S/COMANDO‐ NBR | 0.6125 | UR | 39 | 0 | 0
3.1.6 | ILUM PRACA POSTE AÇO CONICO/ POLIGONAL 9 METROS ‐ S/LUMINÁRIA ‐ S/COMANDO‐ NBR | 1.3 | UR | 42 | 0 | 0
3.1.7 | ILUM LED POSTE DE AÇO POLIGONAL 7,8M COM BRAÇO CHICOTE SIMPLES S/LUMINÁRIA ‐ S/C | 1.15 | UR | 49 | 0 | 0
3.1.8 | ILUM LED POSTE DE AÇO POLIGONAL 7,8M COM BRAÇO CHICOTE DUPLO S/LUMINÁRIA ‐ S/CO | 1.175 | UR | 32 | 0 | 0
3.1.9 | ILUM LED POSTE DE AÇO POLIGONAL 9,8M COM BRAÇO CHICOTE SIMPLES S/LUMINÁRIA ‐ S/C | 1.3 | UR | 39 | 0 | 0
3.1.10 | ILUM LED POSTE DE AÇO POLIGONAL 9,8M COM BRAÇO CHICOTE DUPLO S/LUMINÁRIA ‐ S/CO | 1.3 | UR | 32 | 0 | 0
3.2 | FORNECER E INSTALAR CX PASSAGEM, VALA, CONDUTO, CABOS E CONEXÃO
3.2.1 | INSTALAR REDE SUBTERRANEA POR METRO LINEAR EM PASSEIO COM DUTOS PEAD 2",CAIXAS, | 0.0375 | UR | 1758 | 0 | 0
3.2.2 | INSTALAR REDE SUBTERRANEA POR METRO LINEAR EM GRAMA COM DUTOS PEAD 2",CAIXAS,C | 0.0125 | UR | 1562 | 0 | 0
3.2.3 | INSTALAR REDE SUBTERRANEA POR METRO LINEAR EM ASFALTO COM DUTOS PEAD 2",CAIXAS | 0.0375 | UR | 1172 | 0 | 0
3.2.4 | INSTALAR REDE DE ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO,CAIXAS,CABOS,CONEXÕES. | 0.05 | UR | 976 | 0 | 0
3.3 | FORNECER E INSTALAR/SUBSTITUIR, LUMINÁRIA, 7P,DRIVER, CONEXÕES E RELÉ ‐ COMPLETA
3.3.1 | LUMINÁRIA LED 50 W ‐ FLUXO LUMINOSO ‐ 7.500 lm ‐ T NEMA 7P E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO TR. | 0.125 | UR | 25373 | 0 | 0
3.3.2 | LUMINÁRIA LED 80 W ‐ FLUXO LUMINOSO ‐ 12.000 lm ‐ T NEMA 7P E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO TR. | 0.1375 | UR | 11009 | 0 | 0
3.3.3 | LUMINÁRIA LED 100W ‐ FLUXO LUMINOSO ‐ 15.000 lm ‐ T NEMA 7P E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO TR. | 0.15 | UR | 7741 | 0 | 0
3.3.4 | LUMINÁRIA LED 140W ‐ FLUXO LUMINOSO ‐ 21.000 lm ‐ T NEMA 7P E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO TR. | 0.1875 | UR | 745 | 0 | 0
3.3.5 | LUMINÁRIA LED 200W ‐ FLUXO LUMINOSO ‐ 30.000 lm ‐ T NEMA 7P E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO TR. | 0.2125 | UR | 460 | 0 | 0
4 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA ‐ ACESSÓRIOS
4.1 | FORNECER E INSTALAR/SUBSTITUIR, LUMINÁRIA ORNAMENTAL,7P, DRIVER, CONEXÕES E RELÉ ‐ COMPLETA
4.1.1 | LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED TIPO TOCHA 80W/100W ‐ 12.000LM ‐ 3000‐4000K | 0.425 | UR | 122 | 0 | 0
4.1.2 | LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED TIPO LAMPIÃO 80W/100W 12.000LM ‐ 3000‐4000K ‐ IPHAN | 0.475 | UR | 49 | 0 | 0
4.1.3 | COMANDO EM GRUPO PARA IP DE PRACAS COM BASE 50A | 0.0875 | UR | 20 | 0 | 0
4.2 | FORNECER E INSTALAR BRAÇO PARA LUMINÁRIA, PARAFUSOS, CINTAS, CABOS, CONEXÕES, ATERRAMENTO COMPLETO
4.2.1 | BRAÇO PARA IP TIPO CURTO | 0.025 | UR | 18704 | 0 | 0
4.2.2 | BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO | 0.075 | UR | 5434 | 0 | 0
4.2.3 | SUPORTE TOPO DE POSTE TIPO 01 PÉTALA ‐ AÇO GALVANIZADO A FOGO ‐NBR 14.744 | 0.025 | UR | 131 | 0 | 0
4.2.4 | SUPORTE TOPO DE POSTE TIPO 02 PÉTALA ‐ AÇO GALVANIZADO A FOGO NBR 14.744 | 0.05 | UR | 98 | 0 | 0
4.2.5 | SUPORTE TOPO DE POSTE TIPO 03 PÉTALA ‐ AÇO GALVANIZADO A FOGO NBR 14.744 | 0.05 | UR | 66 | 0 | 0
4.2.6 | BRAÇO SUPORTE PAREDE LAMPIÃO COLONIAL, CAIXA, DUTOS, CABOS E CONEXÕES | 0.2 | UR | 41 | 0 | 0
4.2.7 | RETIRADA DE BRAÇO/SUPORTE EXISTENTE, SEM SUBSTITUIÇÃO | 0.025 | UR | 44 | 0 | 0
4.3 | FORNECER E SUBSTITUIR POSTE DE ILUMINAÇÃO EXCLUSIVA ‐ COMPLETO
4.3.1 | SUBSTITUIR POSTE DE CONCRETO RC 11,5M | 0.825 | UR | 8 | 0 | 0
4.3.2 | SUBSTITUIR POSTE DE CONCRETO RC 13,5M | 0.7625 | UR | 7 | 0 | 0
4.3.3 | SUBSTITUIR POSTE DE AÇO RETO POLIGONAL 13M | 0.9125 | UR | 9 | 0 | 0
4.3.4 | SUBSTITUIR POSTE DE AÇO RETO POLIGONAL 11M | 0.9375 | UR | 9 | 0 | 0
5 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL (RDR), MÉDIA TENSÃO (MT)
5.1 | FORNECER E DERIVAR DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL (RDR), MÉDIA TENSÃO (MT)
5.1.1 | MONOFÁSICA COM PARA RAIOS | 0.575 | UR | 13 | 0 | 0
5.1.2 | TRIFÁSICA COM PARA RAIOS | 0.975 | UR | 19 | 0 | 0
5.2 | FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL TRIFÁSICA (RDR), MÉDIA TENSÃO (MT), SEM DERIVAÇÃO, SEM TRANSFORMADOR
5.2.1 | KILOMETRO RDR TRIFASICO CABO CAA 4AWG | 19.6625 | UR | 1.99 | 0 | 0
5.2.2 | KILOMETRO RDR TRIFASICO CABO CAA 2AWG | 21.075 | UR | 2.94 | 0 | 0
5.2.3 | KILOMETRO RDR TRIFASICO CABO CAA 1/0AWG | 23.925 | UR | 1.99 | 0 | 0
5.2.4 | KILOMETRO RDP TRIFASICO CABO CA 50MM2 VÃO 50M | 37.9625 | UR | 3.92 | 0 | 0
5.2.5 | KILOMETRO RDP TRIFS CABO CA 150MM2 VÃO 50M | 50.3 | UR | 1.99 | 0 | 0
5.3 | FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL MONOFÁSICA (RDR), MÉDIA TENSÃO
(MT), SEM DERIVAÇÃO, SEM TRANSFORMADOR
5.3.1 | KILOMETRO RDR MONOFASICO CABO CAA 4AWG | 9.125 | UR | 5.83 | 0 | 0
5.3.2 | KILOMETRO RDR MONOFASICO CABO CAA 2AWG | 9.55 | UR | 2.94 | 0 | 0
5.3.3 | KILOMETRO RDR CONVERSÃO DE MONO PARA TRIFASICO CAA4 SEM TROCA POSTE | 10.4 | UR | 3.05 | 0 | 0
5.4 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDR BIFÁSICA COM VÃO DE BT
5.4.1 | RDR BIFASICO DE BAIXA TENSAO ISOLADA ‐ VÃO DE 60 METROS | 1.1875 | UR | 20 | 0 | 0
5.4.2 | RDR BIFASICO DE BAIXA TENSAO ISOLADA ‐ VÃO DE 80 METROS | 1.3375 | UR | 12 | 0 | 0
5.5 | FORNECER E INSTALAR, TRANSFORMADOR, MONOFÁSICO RURAL, SEM POSTE, COM PROTEÇÃO E ATERRAMENTO
5.5.1 | TRANSFORMADOR RURAL 1‐10 KVA | 2.4875 | UR | 11 | 0 | 0
5.5.2 | TRANSFORMADOR RURAL 1‐37,5 KVA | 3.8375 | UR | 6 | 0 | 0
5.6 | FORNECER E INSTALAR, TRANSFORMADOR, TRIFÁSICO, RURAL, SEM POSTE, COM PROTEÇÃO E ATERRAMENTO
5.6.1 | TRANSFORMADOR RURAL 3‐ 45 KVA | 4.15 | UR | 8 | 0 | 0
5.6.2 | TRANSFORMADOR RURAL 3‐ 75 KVA | 5.0125 | UR | 7 | 0 | 0
5.6.3 | TRANSFORMADOR RURAL 3‐150 KVA | 7.075 | UR | 2 | 0 | 0
5.6.4 | TRANSFORMADOR RURAL 3‐300 KVA | 10.8375 | UR | 1 | 0 | 0
5.7 | FORNECER E INSTALAR, REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL (RDR), MÉDIA TENSÃO (MT) ‐ DIVERSOS
5.7.1 | SUBSTITUIÇÃO/TROCA DE POSTE EM DERIVAÇÃO | 1.3 | UR | 8 | 0 | 0
5.7.2 | INTERCALAÇÃO DE POSTE COM ESTRUTURA MONOFÁSICA | 1.3 | UR | 11 | 0 | 0
5.7.3 | INTERCALAÇÃO DE POSTE COM ESTRUTURA TRIFÁSICA | 1.6875 | UR | 8 | 0 | 0
6 | MEDIÇÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO (BT)
6.1 | FORNECER E INSTALAR, PADRÃO, BIFÁSICO, RURAL, COMPLETO, PONTALETE COM RAMAL AÉREO
6.1.1 | PADRÃO BIFÁSICO 1‐5KVA ‐ 2X40A | 0.4875 | UR | 6 | 0 | 0
6.1.2 | PADRÃO BIFÁSICO 1‐10KVA ‐ 2X60A | 0.5 | UR | 10 | 0 | 0
6.1.3 | PADRÃO BIFÁSICO 1‐15KVA ‐ 2X80A | 0.5625 | UR | 7 | 0 | 0
6.1.4 | PADRÃO BIFÁSICO 1‐37,5KVA ‐ 2X200A | 1.475 | UR | 8 | 0 | 0
6.2 | FORNECER E INSTALAR, PADRÃO, TRIFÁSICO, COMPLETO, PONTALETE COM RAMAL AÉREO
6.2.1 | PADRÃO TRIFÁSICO 3‐ 45KVA ‐ 3x125A | 1.4125 | UR | 10 | 0 | 0
6.2.2 | PADRÃO TRIFÁSICO 3‐ 75KVA ‐ 3X200A | 1.425 | UR | 5 | 0 | 0
6.2.3 | PADRÃO TRIFÁSICO 3‐ 150KVA ‐ 3X450A | 2.6625 | UR | 3 | 0 | 0
6.2.4 | PADRÃO TRIFÁSICO 3‐ 300KVA ‐ 3X800A | 3.425 | UR | 2 | 0 | 0
7 | INTERLIGAÇÃO DE OBRAS ‐ RECURSOS DE REDUÇÃO ‐ CHI ‐ A CRITÉRIO DA CONTRATANTE
7.1 | UTILIZAÇÃO DE GERADOR DA CONCESSIONÁRIA ‐ POR UNIDADE
7.1.1 | RECEBIMENTO, INSTALAÇÃO, RETIRADA E DEVOLUÇÃO ‐ POR UNIDADE | 0.1375 | UR | 39 | 0 | 0
7.1.2 | DISPONIBILIDADE DE EQUIPE, VEÍCULOS, FERRAMENTA, EQUIPAMENTOS, COMBUSTÍVEL PARA | 0.2375 | UR | 39 | 0 | 0
7.2 | UTILIZAÇÃO DE GERADOR DA CONTRATADA ‐ POR UTILIZAÇÃO DO RECURSO E POR HORA
7.2.1 | GERADOR COM POTÊNCIA DE 5 A 20 KVA ‐ FIXO ‐ POR UTILIZAÇÃO | 0.0375 | UR | 34 | 0 | 0
7.2.2 | GERADOR COM POTÊNCIA DE 5 A 20 KVA ‐ VARIAVEL ‐ POR HORA DE UTILIZAÇÃO | 0.025 | UR | 44 | 0 | 0
7.2.3 | GERADOR COM POTÊNCIA DE ATÉ 100 A 450 KVA‐ FIXO ‐ POR UTILIZAÇÃO | 0.325 | UR | 29 | 0 | 0
7.2.4 | GERADOR COM POTÊNCIA DE ATÉ 100 A 180 KVA ‐ VARIAVEL ‐ POR HORA DE UTILIZAÇÃO | 0.2625 | UR | 54 | 0 | 0
7.2.5 | GERADOR COM POTÊNCIA DE 181 A 300 KVA ‐ VARIAVEL ‐ POR HORA DE UTILIZAÇÃO | 0.3 | UR | 54 | 0 | 0
7.2.6 | GERADOR COM POTÊNCIA DE 301 A 450 KVA ‐ VARIAVEL ‐ POR HORA DE UTILIZAÇÃO | 0.3375 | UR | 54 | 0 | 0
7.3 | UTILIZAÇÃO DE EQUIPE ADICIONAL DE APOIO ‐ CONTRATADA
7.3.1 | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PESADA COM VEICULO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ‐ POR H | 0.1625 | UR | 93 | 0 | 0
7.3.2 | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE LINHA VIVA COM VEICULO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ‐ POR | 0.2375 | UR | 63 | 0 | 0
7.4 | UTILIZAÇÃO DE MEGA JUMPER
7.4.1 | UTILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DO MEGA JUMPER E SEUS ACESSORIOS‐POR UTILIZAÇÃO | 0.35 | UR | 54 | 0 | 0
8 | PROJETOS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RDU, RDR ‐ ELABORAR DOSSIÊ‐ APROVAÇÃO
8.1 | PROJETO COMPLETO DE EXTENSÃO DE RDU COM IP E RDR POR POSTE TRABALHADO | 0.025 | UR | 1811 | 0 | 0
8.2 | PROJETO COMPLETO DE EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO EXCLUSIVA POR POSTE TRABALHADO | 0.0125 | UR | 574 | 0 | 0
8.3 | PROJETO DE MODIFICAÇÃO DE RDU POR POSTE TRABALHADO | 0.025 | UR | 271 | 0 | 0
8.4 | PROJETO DE COMPLETO DE TRAVESSIA LT OU RODOVIA RDU/RDR POR PROJETO | 0.1 | UR | 145 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  | 0
QUANTIDADE TOTAL DE UR (UNIDADE DE REFERÊNCIA) |  |  |  |  | 12281.2429
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTAS:
1) OS ITENS DESTA PLANILHA PODERÃO SER EXECUTADOS OU NÃO, A EXCLUSIVO CRITÉRIO DO CONSORCIO OU MUNICÍPIO
2) NOS PREÇOS OBJETOS DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS ESTÃO CONTEMPLADOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, DIRETAS E INDIRETAS, A ELES NÃO SE LIMITANDO A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES, IMPOSTOS, TAXAS, HONORÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E SECURITÁRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS,